（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏易行车业有限公司
	工程名称
	微型电动车通用底盘项目-涂装车间

	设计编号
	5398（2018）S-02J

	一、绿建（节能）方面

（二）、强制性标准

1、有热水供应需求的浴室，应做太阳能热水供应系统（江苏省绿建设计标准9.6.1条）。复审意见：建筑图应同时画出相应的内容！

（三）、其它 

1、辅房是配套的办公、会议、管理等用房，应按照国家标准（甲类标准）设计节能。复审意见：经复查属于车间内生活间（办公、会议、男女淋浴间、男女更衣间、资料间、化验间等，面积大），均应按照公共建筑设计标准要求进行节能设计（江苏省早在2008年省审图中心第6.4.11条，全省施工图审查技术问题中明确答复）。而且民用部分与车间的隔墙应按照夏热冬冷地区非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙设计保温！（江苏省早在2008年省审图中心第6.4.9条）。



	设计人
	汪倩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	潘文
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	魏廉
	工业项目负责人：孙必祥
	
	建筑设计
	

	注册师
	潘文
	执业证章号
	5000019-032
	
	
	


