（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	生产车间

	设计编号
	2017-069

	1、二~五层（1/13~2/13）轴/（A~1、A）轴楼梯间为封闭楼梯间。

2、补充屋面消防设备控制说明。



	设计人
	许 璐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨重义
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	谢作斌
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


