（建筑）专业 补强条闭合
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	"荣城国际"C地块建设项目。

	设计编号
	2016-R-04

	01栋

一、强制性条文

1、回复栏杆做法参见15J403-1-D52可行，但必须出“设计修改图纸”或”修改通知单”,且应按照图集要求：设计具体构件的用料规格，按项目设计的实际情况复核结构强度。
02栋

三张回复单要重新回复，全乱套了。
一、强制性条文

1、回复栏杆做法参见15J403-1-D52可行，但必须出“设计修改图纸”或”修改通知单”,且应按照图集要求：设计具体构件的用料规格，按项目设计的实际情况复核结构强度。

03栋

三张回复单要重新回复，全乱套了。

一、强制性条文

2、回复栏杆做法参见15J403-1-D52可行，但必须出“设计修改图纸”或”修改通知单”,且应按照图集要求：设计具体构件的用料规格，按项目设计的实际情况复核结构强度。

05栋
一、强制性条文

2、回复栏杆做法参见15J403-1-D52可行，但必须出“设计修改图纸”或”修改通知单”,且应按照图集要求：设计具体构件的用料规格，按项目设计的实际情况复核结构强度。

06栋

三张回复单要重新回复，全乱套了。

一、强制性条文

2、回复栏杆做法参见15J403-1-D52可行，但必须出“设计修改图纸”或”修改通知单”,且应按照图集要求：设计具体构件的用料规格，按项目设计的实际情况复核结构强度。



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈波
	
	
	建筑设计
	2

	注册师
	孙宇博
	执业证章号
	3200288-014
	
	建筑设备
	


