室内装饰设计（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程

	设计编号
	

	1、装修设计情况表（及图纸）未盖原设计单位建筑师章。

2、结构图要审（楼梯增加）。

3、原同济设计，现在改为文博设计，需要原设计单位注册师认可盖章。


	设计人
	蒋 力
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘剑明
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘剑明
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程

	设计编号
	GT-2016-SJ·S-313

	DS-14图纸修改了吗？不符合要求，按审查意见回复。（此图缺房间功能标注）


	设计人
	陈 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘剑明
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘剑明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


