绿建（节能）专项第二次复审意见
	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区。门岗二

	设计编号
	YJ173929
	绿建
	□一星 
□二星
	节能
	□甲类   □65％    
■乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（三）、其它 

1、可以不做绿建设计，但应做乙级节能设计（国标公建节能标准3.1.1条）。至少屋面、外墙、外窗应有满足规范的外保温措施。复审意见：应出图（节能专篇、修改通知单），否则施工单位无法施工！窗的传热系数应提供到施工图。
复审意见：未见到节能计算书及计算光盘？也未见到节能设计专篇？

	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	2018.


