（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门岗二

	设计编号
	YJ173929
	绿建
	□一星 
□二星
	节能
	□甲类  65％    
■乙类  50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、可以不做绿建设计，但应做乙级节能设计（国标公建节能标准3.1.1条）。至少屋面、外墙、外窗应有满足规范的外保温措施。复审意见：应出图（节能专篇、修改通知单），否则施工单位无法施工！窗的传热系数应提供到施工图。


	（建筑）专业第一次复审意见

建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门岗二

	设计编号
	YJ173929

	四、其他
1、本套施工图缺少总图。复审意见：还未见到



	设计人
	宫艳波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	付勇攀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘中祥
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	付勇攀
	执业证章号
	441584-055
	
	
	


