（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区地下车库（人防）

	设计编号
	YJ173921

	四、其他

1 喷淋系统消防水泵按合器设置个数应注明。


	设计人
	孟建林
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	付勇攀
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	刘中祥
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区地下车库（人防）

	设计编号
	YJ173921
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	□甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、应增加绿建（节能）的内容。复审意见：还未见到回复及补充设计单。




