（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A1研发楼室内装饰设计

	设计编号
	18-055

	1、 应急照明系统图（修改）消防配电干线未采用矿物绝缘类不燃性电缆。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


