（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	南郡地下车库P-1防火分区1-7（1#配电房）

	设计编号
	2017-01-017

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、CO浓度监控系统应在图面上确定具体位置。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、通风机房及管道井应采取消声措施。

（三）、系统可靠性及其他

1、应绘制防火（烟）分区示意图。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


