（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市访仙镇耀华红木工艺品厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	18-J03-2

	  二、1，四、2条图示回复，溢水管DN300，水池内直线段长度不足。

  二、2，四、1，四、3条回复不合要求。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


