（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏康泰声学科技有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2018-038

	  底层、标准层、平面和系统图均应修改。

  端扭口应设于排水支管末端。


	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


