	项目概况
	项目名称
	生活及服务用房。室内装饰工程

	
	建设单位
	云阳中学
	项目地址
	云阳街道

	
	建筑面积
	 ㎡
	建筑总高度
	 m

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	三类（新标准：小型）公建

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	 公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	云阳中学
	工程名称
	用房

	设计编号
	---

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文（无）

（二）、强制性标准（无）
（三）、其它 （无）
二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210－2001的3．1．5条。
2、室内装修不得改变原设计（见《消防法》）。
3、装修时，不得改变原设计功能（包括原防火设计和防火设施），并应得到原设计单位的书面同意。见《建设工程勘察设计管理条例》国务院令第662号(2015年修订版)第二十八条。

四、安全隐患
无

五、其他

无



	设计人
	？
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	？
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	？
	执业证章号
	？
	
	
	


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
