江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-003       
项目名称：丹阳投资集团有限公司丹阳市夕阳红康体服务中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年08月10日   
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市夕阳红康体服务中心    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年08月10日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

投资集团11（勘）292  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	办公楼1
	
	3-4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	办公楼2
	
	2-4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 拟建办公楼1、2重要性等级均为二级工程有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条，也不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条。

2、 拟建物地基基础设计等级均为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（场地、地基复杂程度均为中等，即为二级）。

3、 拟建物桩基设计等级均为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（场地、地基复杂程度均为中等，即为二级）。

4、 拟建物抗震设防分类属乙类有误，不符合GB50223-2008第6.0.2条。

三、其他

1、“根据我院掌握的邻近场地工程地质资料可知该场地覆盖层厚度大于50.0m”欠妥，应提供具体范围，否则影响特征周期取值，请补充。



	设计人
	朱帮义
	专业负责人
	王国庆
	注册师
	王国庆


