江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-004       
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司高邮新城吾悦广场（A1）、龙蟠里（A2、A3）项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年08月13日   
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的高邮新城吾悦广场（A1）、龙蟠里（A2、A3）项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年08月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

高邮市新城亿博房地产2018-KX-07A（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	A1

地

块
	MALL商业
	
	5-6F/-1F～-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	金街
	
	3F/-1F～-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	纯地下车库
	
	-1F～-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	A2

地

块
	6#楼
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	7#楼
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	8#楼
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	9#楼
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	10#楼
	
	31F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	11#楼
	
	31F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	12#楼
	
	31F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	S3底商及变电
	
	1-2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	S4底商
	
	2F
	框架
	天然地基
	
	
	乙级
	III类

	
	备注：场地内除10#楼、11#楼、12#楼及S4底商外，其余拟建物均位于地下车库内，为同一大底盘。

	A3

地

块
	1#楼
	
	16F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	2#楼
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	3#楼
	
	16F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	4#楼
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	5#楼
	
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	S1、S2底商
	
	2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	纯地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	
	备注：场地内除2#楼外，其余拟建物均位于地下车库内，为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 A2地块S3底商（含配电等）及纯地下车库、A3地块S1、S2底商及纯地下车库的地基基础设计等级为乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（均属于同一个大底盘）。

2、 A2地块S3底商（含配电等）及纯地下车库、A3地块S1、S2底商及纯地下车库的勘察等级为乙级有误，不符合GB50020-2001（2009版）第3.1.4条（均属于同一个大底盘）。

3、 各建筑物的桩基设计等级未说明，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

三、其他

1、报告第18页“2#住宅地上11层，无地下室”与报告第1页表1不一致，请复核。



	设计人
	孙君
	专业负责人
	奚赛英
	注册师
	奚赛英


