江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-129       
项目名称：江苏富华家具材料制造有限公司丹阳市
延陵镇麦溪富华家具厂厂房、办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年08月09日   
江苏省建设厅制

江苏富华家具材料制造有限公司丹阳市延陵镇麦溪富华家具厂：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房、办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年08月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

富华家具2017（勘）116 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	3#厂房 
	18.0m
	2-5F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	办公楼
	23.8m
	6F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	1#、2#、4#（A#）厂房
	12.0m
	4F
	框架
	桩基/独立基础
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 ⑤、⑧层粉砂描述“摇振反应、光泽反应、干强度、韧性”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

2、 部分取样孔土层厚度大于5.0m时每层取样少于2件，不符合DGJ/TJ208-2016第10.1.9.4条。

3、 标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表中，绝大部分的临界击数计算有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.3.4条。另外粘粒含量ρc也应填入表格中。请重新提供。

4、 干湿交替条件，地下水对砼结构中的钢筋具有微腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条表12.2.4。

三、其他

1、②层粉土在现场勘探时应进行标准贯入试验，因土工试验尚未完成，无法确定粘粒含量一定大于10%。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


