江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-138          
项目名称：丹阳市第二人民医院新建停车场工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年08月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市第二人民医院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建停车场工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建停车场工程

	
	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	钢结构
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	工程名称
	新建停车场工程

	设计编号
	XQ18-025

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患
（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他

1. 图号-10：1-1剖面不知剖在何部位？基础平面图上DJ平面尺寸应该标注出来，DJ大样图上尺寸和1-1剖面图尺寸是否对应（尺寸不符）？基础底部落不到持力层上应有何措施，须在附注中有交代。钢柱底部是固接？铰接？螺栓布置几个？布置形式等均应有节点大样表示出来。

2. 本图只提供了钢柱基础图纸，车棚钢梁、钢柱及结构布置图均未随图一起送审，因此本次审图只对基础负责。


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	工程名称
	新建停车场工程

	设计编号
	XQ18-025

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	工程名称
	新建停车场工程

	设计编号
	XQ18-025

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


