（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目10#楼

	设计编号
	2015-005
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、回复修改未闭合。

2、回复修改未闭合。

（三）、其它 

1、回复修改未闭合。

2、回复修改未闭合。

3、回复修改未闭合。

4、回复修改未闭合。

5、回复修改未闭合。

6、回复修改未闭合。

7、回复修改未闭合。



	


（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目10#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

1、回复修改未闭合。

二、强制性标准

4、回复修改违反省标：住宅敞开阳台不应设洗衣机的位置（省住标4.7.11条）。

四、其他

8、缺装配式建筑的内容。回复修改未闭合。


	设计人
	刘钟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	项目负责人：李伟
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	3300328-004
	
	
	


