（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期14#楼

	设计编号
	工程号17-07-43，设计号17-407

	1、根据2018年省施工图抽查常见问题要求（电气专业），重新回复强标第3条。

2、有太阳能辅助电加热回路的配电箱应设置适配的SPD。


	设计人
	杨重威
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	戈晓军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	



