（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏富华家具材料制造有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	7-220-5

	1、 PL-2环形通气管应有详细变更设计。


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


