江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-031      
项目名称：丹阳投资集团有限公司廉政文化教育基地
附属用房改造  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年08月03日     
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           廉政文化教育基地附属用房改造   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	廉政文化教育基地附属用房改造

	
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	734㎡
	建筑总高度
	8.25m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	等级特征
	多层公共建筑
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	廉政文化教育基地附属用房改造

	设计编号
	18-Z5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、缺污染物控制（等级、数值）设计？


	设计人
	袁澄宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	廉政文化教育基地附属用房改造

	设计编号
	18-Z5

	一、节能方面

1、本项目不是居住建筑，绿建设计专篇与项目不符。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患
（无）
五、其他

（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	廉政文化教育基地附属用房改造

	设计编号
	18-Z5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、缺基础接地平面图。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


