江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-012      
项目名称：丹阳经济开发区管理委员会丹桂园南区小区
改造工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年08月09日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区管理委员会：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹桂园南区小区改造工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹桂园南区小区改造工程

	
	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹桂园南区小区改造工程

	设计编号
	
	设计人
	张晶

	一、强制性条文

1、水泥混凝土未明确28d抗弯拉强度。

二、强制性标准

（无）

三、设计深度

1、补充道路平面图以明确水泥混凝土路面及沥青混凝土路面范围；如整体改造建议补充道路标高、纵坡、横坡。

2、沥青混凝土路面补充各结构层压实度、强度、弯沉值。

3、水泥混凝土路面面层厚度不小于18cm，补充板块划分尺寸，基层压实度。

4、补充路基设计图。

5、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-98）已废止，工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距表应调整。

6、排水说明3.1雨污合流改为雨污分流。

7、排水说明3.3暴雨强度公式改为新编的暴雨强度公式。

8、排水管材强度未明确。

9、图纸中工程名称及图签不统一。

10、建议补充图纸目录。



	设计人
	张晶
	项目负责人
	贡伟国
	注册师
	


