（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心

	设计编号
	2018-建-09

	1、GB50116-2013为设计规范适用于设计，设计说明应补充3.4.4条要求。

 2、缺智能化回复。



	设计人
	张 明
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	许彦绯
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	许彦绯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


