（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市新农市政建设发展有限公司
	工程名称
	丹阳普善体育公园设计公园服务建筑

	设计编号
	18-AG-033
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 （1栋）   
■乙类 （5栋）

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

2、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

复审意见：雨水回收不算是三大可再生能源，本项目应安装小型光伏发电设施。

（三）、其它 

1、未见节能模型（光盘）。

复审意见：收到的光盘已经断裂，无法打开，请重新提供或传送文件。




