江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-006       
项目名称：丹阳中南房地产开发有限公司中南文锦苑
（丹阳G1719-G1721项目）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年09月25日   
江苏省建设厅制

丹阳中南房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的中南文锦苑（丹阳G1719-G1721项目）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年09月25日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中南房地产开发2018453-1  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#住宅
	24.05
	7-8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#住宅
	35.85
	11-12F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#住宅
	35.85
	11-12F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	4#住宅
	99.10
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#住宅
	24.05
	7-8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#住宅
	24.05
	7-8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#住宅
	32.00
	10-11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#住宅
	21.10
	6-7F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	11#住宅
	99.10
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12#住宅
	24.05
	7-8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13#住宅
	29.95
	9-10F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	14#住宅
	99.10
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	15#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	17#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	18#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	19#住宅
	99.10
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	20#住宅
	29.95
	9-10F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	21#住宅
	29.95
	9-10F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	22#住宅
	99.10
	34F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	23#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	24#住宅
	27.00
	8-9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	25#住宅
	87.05
	30F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	26#住宅
	32.90
	6-7F/-1F

10-11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	27#住宅
	32.90
	7-8F/-1F

10-11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	28#住宅
	32.90
	7-8F/-1F

10-11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	29#住宅
	52.70
	16-23F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	30#住宅
	49.80
	16F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	31#住宅
	73.00
	24F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	32#商业
	13.80
	3F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	33#商业
	33.60
	2、7、10F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	34#商业
	8.10
	2F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	35#商业
	18.90
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	36#幼儿园
	13.80
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	37#商业
	8.30
	1-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	38#商业
	8.30
	1-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	39#商业
	8.30
	1-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	40#商业
	8.30
	1-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	41#商业
	8.30
	1-2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	纯地下汽车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：1：本报告平面图中29#-31#住宅、32#-35#商业及36#幼儿园因建筑场地原因未能进行勘察。

      2、除32#、37#-41#商业及36#幼儿园均不在大底盘上外，其余均大底盘上。地下室为大底盘整体地下车库。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 表1.1工程分级概况中：29#-31#住宅的重要性等级为一级有误，32#、34#、35#、37#-41#商业、36#幼儿园及纯地下汽车库的重要性等级为二级有误，均不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条和DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条。

2、 表1.1工程分级概况中：4#、11#、14#、19#、22#、25#、29#-31#住宅的勘察等级为甲级，其余均乙级有误，均不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.4条和DGJ32/TJ208-2016第5.1.4条。（位于大底盘上的所有建筑的勘察等级均为甲级）

3、 表1.1工程分级概况中：4#、11#、14#、19#、22#、25#、29#-31#住宅的地基基础设计等级均为甲级，其余均乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。（位于大底盘上的所有建筑的地基基础设计等级均为甲级）

4、 表1.1工程分级概况中：4#、11#、14#、19#、22#、25#、29#-31#住宅的桩基设计等级均为甲级，其余均乙级有误，不符合JGJ94-2008第3.0.2条。（位于大底盘上的所有建筑的桩基设计等级均为甲级）

三、其他

1、表1.1工程分级概况中：“37#”幼儿园的抗震设计类别为重点设防类（乙类），其中带“”部分有误，请复核。



	设计人
	汤光威、黄华良
	专业负责人
	张安银
	注册师
	张安银


