暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	畅园26#



	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 
无
强制性标准方面: 

无
3、其它: 

无

二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 
无

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1.合用前室加压送风口应设在进门处形成风幕，楼梯间可采用自然通风。


	设  计  人
	  张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	 
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.9.25

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.9.25


