（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳经济开发区颜春村民委员会
	工程名称
	便民服务中心

	设计编号
	XQ17-026-8
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、冷桥采用B1级，应增加防火隔离带（建规6.7.5条、6.7.7条）。

复审意见：隔离带不应采用岩棉（镇政建【2018】161号文：外墙不得采用普通岩棉保温板）。




