（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	新建教育培训楼及配套服务用房项目（配套服务用房项目）

	设计编号
	SL18-5-1

	四.2条回复，图中未见XL-4，XL-7管处消火栓，水带要考虑长度折减后的实际拖行距离，从配餐间两侧门拖入保护，请检查复核。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	眭亮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


