（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区1#楼

	设计编号
	NJ173901

	二.安全性问题 

1. 阳台栏板上有太阳能集水器处，梁上线载输3.5KN/M偏小；楼面局部梁上200厚的墙输入线载4.9KN/M偏小；楼梯输入恒载7.0KN/M小于计算值7.89KN/M。以上砼构件存在结构安全隐患，请设计人员复算并回复复算结果。



	设计人
	季春龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈义忠
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	徐佐友
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈义忠
	执业证章号
	4401584-S045
	
	
	


