（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	九珑苑5#楼

	设计编号
	2019-01-015

	一、强制性条文

1、一层物业（面积大于300㎡，不是商业网点）不应与住宅的出入口相通（建规5.4.10-1条）。

第一次复审意见：修改已符合商业网点的要求，但是修改不到位，住宅应与商业网点的出入口应分别独立设置，应取消相通的门（建规5.4.11条）。


	设计人
	贺永军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


