江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-032        
项目名称：丹阳市华昌房屋开发有限公司汇金天地
项目二期幕墙工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年10月23日     
江苏省建设厅制

丹阳市华昌房屋开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汇金天地项目二期幕墙工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年10月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	汇金天地项目二期幕墙工程

	
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中建远泰幕墙装饰工程有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


石材幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期幕墙工程

	设计编号
	HYSJ2019-0014

	一、绿建（节能）方面

无

二、强制性条文

1、布置外装石材幕墙时，不应随意变更原建筑设计的一些相关内容！如A8#商业楼内走廊两侧的外窗不应取消（形成大于20米的暗走道），产生新的防排烟问题（建规8.5.3条）。如A7#商业楼三层内走廊外窗！
三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、设计说明应增加：本次设计的主要楼栋号、主要层数、高度、建筑面积、本次的幕墙规模（面积）等基本情况。

2、原设计单位的项目负责人（注册建筑师）未签字、盖章？



	设计人
	张佳辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈景冲
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	史中煜
	项目负责人：毛振贤
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期幕墙工程

	设计编号
	HYSJ2019-0014

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准

1. 女儿墙上后置埋件设在压顶处，压顶的砼等级低于C30，不满足JGJ 133—2001-5.8.3条规定；梁截面上有凸出部位，且凸出高度仅150mm，后置埋件如何设置在上面？（图上画的剖面大样图与原主体结构图不一致）

四、设计深度

1. 立柱和埋件立面布置图比例太小，还需放大，无法指导施工和存档资料。

2. 缺A4#楼埋件及龙骨立面布置图。埋件及龙骨立面布置图上应注明定位尺寸。



	设计人
	张佳辉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陈景冲
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	史中煜
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


