（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市弘润纸业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-034

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、总平面图上特别注明：丙2类厂房？与设计说明的丁1类（汽车金属钣金件加工组装）矛盾，究竟是说明类别？出具可靠依据？

2、救援窗玻璃的净尺寸应1000mm以上。


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


