
丹阳市石城污水处理有限公司（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	3生化反应池
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	4二沉池
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	5中间提升泵站
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	6高效沉淀池
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	7反硝化深床滤池
	半地下式现浇钢砼水池结构

上部建筑为框架结构
	筏板/桩基
	
	
	乙级
	III类

	12污泥浓缩池
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	12配泥井
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	13储泥池
	半地下式现浇钢砼水池结构
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

无
三、其他

1、补充提供反硝化深床滤池的桩基设计等级。



	设计人
	
	专业负责人
	吕竹花
	注册师
	吕竹花

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.11.18



