（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中锴车辆部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ18-38-2

	1、 回复三、1条不符合要求

2、 回复三、3、（1）条不符合要求

	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	2

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


