江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2019-050      
项目名称：  丹阳市延陵镇明良纸箱厂厂房  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年11月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市延陵镇明良纸箱厂 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年11月22日

                           （审查机构章）

（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵镇明良纸箱厂
	工程名称
	厂房（局部增加电梯）

	基础形式
	桩  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框  架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准  

1. 计算书：

   1）修改计算应提供完整的总信息、周期、位移计算书。

2）抬柱梁需定义计算及加强。

3）较大跨度的梁应验算裂缝、挠度是否满足要求。        

四.设计深度
 1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李德龙
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


