（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏飞亚金属制品有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	19-113-3

	1、应根据现有外窗调整开窗位置。


	设计人
	李阳
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	张义涛
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


