（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳卡驰汽车部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	19-115-2

	  1、第一次回复单中的三、1条不合要求，第二次回复的标高是何意？从建筑图的水池检修孔位置看，储水标高高于了人孔底标高。


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


