（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	XQ18-045-2

	  云阳第一中心幼儿园东侧道路上市政给水管很小，也并无市政消火栓，本工程室外消防用水必须自己解决，室外消火栓可以设于园外建筑附近。


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


