（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市沁园包装印刷厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	2018-01-005

	二、强制性标准

1、原材料是铜版纸，设计为丁类错误（建规3.1.1条），请再确认一下可靠的设计依据。如果是丙类，本项目应重新设计。

第一次复审意见：政府批文明确是铜版纸，生成商标。应再次确认!



	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：华丹云
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


