（建筑）专业第四次复审意见

	建设单位
	江苏大亚铝业有限公司
	工程名称
	超薄铝箔生产线技改扩能建设项目。倒班宿舍

	设计编号
	J679.114T1

	根据2018.12.17出的绿建专篇，审查意见：
1、绿建五.6条：未确定五项污染物指标（江苏住宅标准5.6.3条）。
2、绿建五.4条：分户楼板撞击隔声性能未达标（江苏绿建标准6.7.9条）。
3、热工性能表：分户楼板采用水泥基复合保温砂浆已禁止使用（省建设厅37号公告，禁止使用技术的第5条）。
4、空气声隔声表：5厚减震垫+30厚C20混凝土与江苏省做法差距很大。应按照江苏省批准颁布的设计规程执行！（镇政建【2018】161号文）（苏建函科【2017】707号文）。
5、断热铝合金中空玻璃窗6+12A+6的传热系数达不到2.20，设计错误！


	设计人
	曹璠妍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	崔 芃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	崔 芃
	民用项目负责人：崔 芃?
	
	建筑功能
	

	注册师
	崔 芃
	执业证章号
	4101110-001
	
	
	


