（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳吉姆希压力容器有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	XQ18-039

	五、1条回复不妥，市政压力不足时，不可使用卷盘。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


