（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目-7#楼 

	基础形式
	桩  基 
	抗震等级
	二  级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 
 (无)
二.安全性问题: 
(无)
三.强制性标准
1. 计算书：
1）走廊、门厅和楼梯，对可能出现密集人流的情况，活荷载标准值不应低于3.5KN/M2（重新打印荷载输入简图）。
2）复核跃层剪力墙稳定性及其配筋（楼梯间）。
3）楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，并复核原设计。
4）补充基础沉降验算计算书。
5）四层楼面配筋局部负筋不满足计算书要求，改配筋计算书（主要7-7轴上）。
四.设计深度
计算书补充过来请与现有的计算书重新装订起来。

	设计人
	方闽莉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	3300028-S005
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2018.11.22

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


