
邮地实业投资有限公司盐河之心C3地块（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	游客服务中心
	14.9M
	3F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	地下停车场
	
	-1F
	框架
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	消控室
	
	1F
	框架
	
	
	
	乙级
	III类

	倒班中心
	
	1F
	框架
	
	
	
	
	

	变电所
	
	1F
	框架
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

工程重要性等级为二级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条。
三、其他

1、根据《建筑物与勘探点平面位置图》可知，消控室、倒班中心及变电所均位于地下停车场上，在报告表1.1中可不建议基础形式。
2、在报告附图中：宜增加“综合柱状图”、“十字板剪切试验成果图”。

3、游客服务中心应补充提供采用桩基础建议，给设计及甲方提供选择余地，毕竟开挖深度达到现有地面下5.0-5.6米，且上部①、②-1层土的自稳性差，放坡开挖施工难度大。



	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	1

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.12.12



