（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市陵口镇美索皮鞋厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-015-1

	强条一、1仅见文字回复，未见修改图，防火分隔未落实


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


