（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市陵口镇美索皮鞋厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	DYX-19-015-2

	 请再复查一下3#车库新增加10米的防火墙是否影响原设计？


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火
	1

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2019.11.11

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


