（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	DYX-19-021-5

	  二、1条，经核查建筑图上两幢建筑之间没有距离。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


