（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区21#楼修改

	设计编号
	NJ173919

	1、消防设计说明要重新写（按照公建）


	设计人
	甘 翔
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	刘 超
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	刘 超
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈义忠
	执业证章号
	
	
	
	


