（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏沥泽生化科技有限公司
	工程名称
	集采中心新建项目

	设计编号
	2019-01-031

	1、请明确满足耐火极限要求采取的措施，而非隔热要求。

2、应提供相应的修改图纸，并用云线圈出。



	设计人
	李阳
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	张义涛
	
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


