外装幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	设计编号
	

	四、图纸疑问及安全隐患

4、复审意见如下：

①修改图纸中节点没有1个引出标注，请修改补充。
②请在后置埋件处标注该位置的锚栓拉拔试验的设计值，各部位埋件的受力不同，施工时根据图纸数据逐条检测，满足安全要求。

[image: image1.png]


[image: image2.png]



五、其他

1、未见回复意见。

2、未见回复意见。

3、未见回复意见。

4、未见回复意见。

六、修改新图的意见（增补）

1、一体化保温石材的具体设计参数未表达清楚（石材厚度，保温层要求，连接方式等），不应采用背栓连接件（应是笔误）。
[image: image3.png]PR T MILTARTCE N,
T I DRIRI R 4 [R] Y 48 B, %mxmusamawmmuury. PEBEAR AN F 100mm, 8 1100 kg/n3,

12, B ohitig it ERRLHE |, ﬁﬁ*ﬂ%ﬁ!ﬁﬂf&ﬁ?iﬁ&b&. Eﬁlﬂﬁﬂ%ﬁﬁtﬁ%&ﬁﬁ&bﬂ- BRI i p 4y el
B 5, Bf’é‘ﬂﬂﬂgiﬂ#iﬂﬁﬁ’T%i%ﬁéﬂ&l}ﬁﬁﬂ‘}lﬁ#&b&. WA R . 1, LN W B P R ik
E&ﬁﬂﬁ%ﬂliﬁﬁ?ﬂﬁﬂ&bg, ﬁﬁmﬁﬁ#kﬁﬂm%iﬁﬁﬂﬁﬂa Iﬁﬁﬂﬁﬂz@ﬂu&%&@ﬁ (*H‘PKI?JB‘J{WNMH{ :
4, mmnmmauﬁmamumsmmm&mzmmgﬁ> > LABHAE s 4t

AN EEHNERR.

L E#ﬁi&ﬁ—mgﬂiﬁ_ﬁﬁﬁ—ﬁﬁﬁﬂﬂéﬁ. 5/ 76nmFF A RAWRERS, |1 FRRE ARG L.

D REBE— i ez n
By K itk AL, KR RAERHTH T 24, PEFEABER, FARRE.






	设计人
	何斌
	图纸疑问及安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱勤
	项目负责人：？
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


