（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑8#楼

	设计编号
	16-101-8
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业
（三）、其它 

8、请提供审查通过的绿建方案！

第一次复审意见：还是未见！



（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑8#楼

	设计编号
	16-101-8

	1、二、2条应明确管材及特殊配件选用型号。

2、四、1条，设备应由本专业定位。

3、四、6条应明确修改范围。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


