（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市玉鑫化工有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	18-J12

	  三、1条，市政水压直供不足时，不应采用卷盘系统。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


